| СОГЛАСОВАНО Заместитель начальника УЖКХ Могилевского облисполкома И.В.Курашова |  | Утверждено решением Быховского районного исполнительного комитета от «27» января 2020г. № 4-16 |
| --- | --- | --- |

Перспективная программа

капитального ремонта жилищного фонда Быховского района

| Адрес жилого дома |  | Год постройки |  | Этажность |  | Материал стен | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м | Год последнего капитального ремонта | Планируемый год проведения капитального ремонта | Планируемые виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| г.Быхов, м-н Колос, д.102 |  | 1988 |  | 5 |  | Панельный | 5026 | - | 2021 | Ремонт лоджий; замена дверных и оконных блоков в местах общего пользования; ремонт кровли; ремонт стыков стеновых панелей; окраска фасада; замена инженерных сетей холодного водоснабжения, отопления и канализации. |
| Быховский р-н, аг.Следюки, ул.Молодежная, д.3 |  | 1982 |  | 3 |  | Панельный | 1493 | - | 2021 | Ремонт лоджий; замена дверных и оконных блоков в местах общего пользования; ремонт кровли; ремонт стыков стеновых панелей; окраска фасада; замена инженерных сетей холодного, горячего водоснабжения, отопления и канализации. |
| Быховский р-н, д.Холстово, ул.Совхозная, д.7 |  | 1981 |  | 2 |  | Кирпичный | 414 | - | 2021 | Замена дверных и оконных блоков в местах общего пользования; ремонт кровли; ремонт входных групп; замена отмостки. |
| Быховский р-н, д.Холстово, ул.Совхозная, д.23 |  | 1973 |  | 2 |  | Кирпичный | 346 | - | 2021 | Замена дверных и оконных блоков в местах общего пользования; ремонт кровли; ремонт входных групп; замена отмостки. |
| Быховский р-н, д.Годылево, ул.Пожарная, д.3 |  | 1964 |  | 3 |  | Кирпичный | 1500 | - | 2021 | Замена дверных и оконных блоков в местах общего пользования; ремонт балконов; ремонт кровли; замена инженерных сетей холодного водоснабжения, отопления и канализации. |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| г.Быхов, ул.Гришина, д.4 |  | 1961 |  | 4 |  | Кирпичный | 1541 | - | 2021 | Замена дверных и оконных блоков в местах общего пользования; ремонт балконов; ремонт кровли; замена инженерных сетей электроснабжения, холодного водоснабжения, отопления и канализации. |
| ИТОГО 2021г.: |  |  |  |  |  |  | 10320 |  |  |  |
| г.Быхов, ул.Космонавтов, д.3 |  | 1970 |  | 5 |  | Панельный | 4404 | - | 2022 | Замена оконных блоков в местах общего пользования; ремонт балконов; ремонт кровли; ремонт стыков стеновых панелей; замена инженерных сетей холодного водоснабжения и канализации. |
| г.Быхов, ул.Космонавтов, д.5 |  | 1974 |  | 5 |  | Панельный | 3425 | - | 2022 | Замена оконных блоков в местах общего пользования; ремонт балконов; ремонт кровли; ремонт стыков стеновых панелей; замена инженерных сетей холодного водоснабжения и канализации. |
| Быховский р-н, д.Холстово, ул.Совхозная, д.19 |  | 1966 |  | 2 |  | Блочный | 291 | - | 2022 | Замена дверных и оконных блоков в местах общего пользования; ремонт кровли; ремонт входных групп; замена отмостки. |
| Быховский р-н, д.Холстово, ул.Совхозная, д.21 |  | 1970 |  | 2 |  | Кирпичный | 357 | - | 2022 | Замена дверных и оконных блоков в местах общего пользования; ремонт кровли; ремонт входных групп; замена отмостки. |
| г.Быхов, ул.М.Богдановича, д.21 |  | 1975 |  | 2 |  | Кирпичный | 1133 | - | 2022 | Замена дверных и оконных блоков в местах общего пользования; ремонт балконов; ремонт кровли; замена инженерных сетей холодного водоснабжения и канализации. |
| г.Быхов, ул.М.Богдановича, д.29 |  | 1980 |  | 2 |  | Кирпичный | 366 | - | 2022 | Замена дверных и оконных блоков в местах общего пользования; ремонт балконов; ремонт кровли; замена инженерных сетей холодного водоснабжения и канализации. |
| ИТОГО 2022г.: |  |  |  |  |  |  | 9976 |  |  |  |
| г.Быхов, ул.Авиационная, д.3 |  | 1960 |  | 3 |  | Кирпичный | 1531 | - | 2023 | Замена дверных и оконных блоков в местах общего пользования; ремонт балконов; ремонт кровли; замена инженерных сетей электроснабжения, холодного водоснабжения, отопления и канализации. |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| г.Быхов, ул.Авиационная, д.2 |  | 1957 |  | 3 |  | Кирпичный | 1579 | - | 2023 | Замена дверных и оконных блоков в местах общего пользования; ремонт балконов; замена инженерных сетей электроснабжения, холодного водоснабжения, отопления и канализации. |
| г.Быхов, ул.Гвардейская, д.1 |  | 1968 |  | 5 |  | Панельный | 4427 | - | 2023 | Ремонт рулонной кровли; ремонт стыков стеновых панелей; окраска фасада; ремонт балконов; замена оконных блоков в местах общего пользования; замена холодного водоснабжения, отопления и канализации. |
| г.Быхов, м-н Колос, д.86 |  | 1973 |  | 3 |  | Кирпичный | 1415 | - | 2023 | Замена дверных и оконных блоков в местах общего пользования; ремонт балконов; замена инженерных сетей холодного водоснабжения, отопления и канализации. |
| Быховский р-н, д.Годылево, ул.Пожарная, д.7 |  | 1965 |  | 2 |  | Кирпичный | 526 | - | 2023 | Замена дверных и оконных блоков в местах общего пользования; ремонт балконов; ремонт кровли; замена инженерных сетей холодного водоснабжения, отопления и канализации. |
| Быховский р-н, д.Новый Быхов, ул.Советская, д.150 |  | 1977 |  | 2 |  | Панельный | 267 | - | 2023 | Замена дверных и оконных блоков в местах общего пользования; ремонт кровли; ремонт стыков стеновых панелей; окраска фасада; замена инженерных сетей холодного водоснабжения и канализации. |
| ИТОГО 2023г.: |  |  |  |  |  |  | 9745 |  |  |  |
| Быховский р-н, д.Годылево, ул.Пожарная, д.15а |  | 1982 |  | 3 |  | Кирпичный | 1457 | - | 2024 | Замена дверных и оконных блоков в местах общего пользования; ремонт балконов; ремонт кровли; замена инженерных сетей холодного водоснабжения, отопления и канализации. |
| Быховский р-н, д.Годылево, ул.Пожарная, д.1а |  | 1986 |  | 3 |  | Кирпичный | 1448 | - | 2024 | Замена дверных и оконных блоков в местах общего пользования; ремонт балконов; ремонт кровли; замена инженерных сетей холодного водоснабжения, отопления и канализации. |
| г.Быхов, м-н Колос, д.96 |  | 1984 |  | 3 |  | Кирпичный | 1448 | - | 2024 | Замена дверных и оконных блоков в местах общего пользования; ремонт балконов; ремонт фасада; ремонт кровли; замена инженерных сетей холодного водоснабжения, отопления и канализации. |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| г.Быхов, ул.Авиационная, д.4 |  | 1959 |  | 3 |  | Кирпичный | 1578 | - | 2024 | Замена дверных и оконных блоков в местах общего пользования; ремонт балконов; ремонт кровли; ремонт фасада; замена инженерных сетей электроснабжения, холодного водоснабжения, отопления и канализации. |
| г.Быхов, ул.Авиационная, д.8 |  | 1963 |  | 2 |  | Кирпичный | 782 | - | 2024 | Замена дверных и оконных блоков в местах общего пользования; ремонт балконов; ремонт кровли; ремонт фасада; замена инженерных сетей электроснабжения, холодного водоснабжения, отопления и канализации. |
| г.Быхов, ул.Красноармейская, д.10 |  | 1956 |  | 2 |  | Кирпичный | 518 | - | 2024 | Замена дверных и оконных блоков в местах общего пользования; ремонт балконов; ремонт кровли; замена инженерных сетей холодного водоснабжения и канализации. |
| г.Быхов, ул.Красноармейская, д.14 |  | 1954 |  | 2 |  | Кирпичный | 499 | - | 2024 | Замена дверных и оконных блоков в местах общего пользования; ремонт балконов; ремонт кровли; замена инженерных сетей холодного водоснабжения и канализации. |
| г.Быхов, ул.М.Богдановича, д.27 |  | 1979 |  | 2 |  | Кирпичный | 907 | - | 2024 | Замена дверных и оконных блоков в местах общего пользования; ремонт балконов; ремонт кровли; замена инженерных сетей холодного водоснабжения и канализации. |
| г.Быхов, ул.М.Богдановича, д.23 |  | 1977 |  | 2 |  | Кирпичный | 852 | - | 2024 | Замена дверных и оконных блоков в местах общего пользования; ремонт балконов; ремонт кровли; замена инженерных сетей холодного водоснабжения и канализации. |
| ИТОГО 2024г.: |  |  |  |  |  |  | 9489 |  |  |  |
| г.Быхов, ул.Аскаленко, д.4Г | 1976 |  | 3 |  | Панельный |  | 1077 | - | 2025 | Замена дверных и оконных блоков в местах общего пользования; ремонт кровли; ремонт стыков стеновых панелей; окраска фасада; замена инженерных сетей отопления, холодного водоснабжения и канализации. |
| г.Быхов, м-н Колос, д.84 | 1972 |  | 3 |  | Кирпичный |  | 1396 | 2015 | 2025 | Замена дверных и оконных блоков в местах общего пользования; ремонт балконов; замена инженерных сетей холодного водоснабжения, отопления и канализации. |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| г.Быхов, ул.Космонавтов, д.1 | 1971 |  | 5 |  | Панельный |  | 4396 | - | 2025 | Замена оконных блоков в местах общего пользования; ремонт балконов; ремонт стыков стеновых панелей; замена инженерных сетей холодного водоснабжения и канализации. |
| г.Быхов, ул.Героическая, д.8 | 1956 |  | 2 |  | Кирпичный |  | 859 | - | 2025 | Замена дверных и оконных блоков в местах общего пользования; ремонт балконов; ремонт кровли; замена инженерных сетей отопления, холодного водоснабжения и канализации. |
| г.Быхов, ул.Гришина, д.11 | 1963 |  | 3 |  | Кирпичный |  | 1366 | - | 2025 | Замена дверных и оконных блоков в местах общего пользования; ремонт балконов; замена инженерных сетей электроснабжения, холодного водоснабжения, отопления и канализации. |
| Быховский р-н д.Годылево, ул.Гасана, д.8 | 1961 |  | 2 |  | Кирпичный |  | 534 | 2007 | 2025 | Замена дверных и оконных блоков в местах общего пользования; ремонт балконов; замена инженерных сетей холодного водоснабжения, канализации и отопления. |
| ИТОГО 2025г.: |  |  |  |  |  |  | 9628 |  |  |  |

Директор Быховского унитарного

коммунального предприятия «Жилкомхоз»                                                                                                           В.П.Журавель

Начальник отдела

жилищно-коммунального хозяйства

Быховского районного исполнительного комитета                                                                                              И.О.Морозов