Информационное письмо по подготовке к предстоящему

осенне-зимнему периоду

В соответствии с ТКП 388-2012 (02230/02030) «Правила подготовки и проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии», ТКП 458-2012 (02230/02030) «Правила технической эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей», ТКП 459-2012 (02230/02030) «Правила техники безопасности при эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей» Быховская районная энергоинспекция НАПОМИНАЕТ:

1. В срок до 1 мая текущего года разработать планы организационно-технических мероприятий по подготовке к предстоящему ОЗП с учетом предписаний органов Госэнергонадзора, органов государственного надзора за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов. В зависимости от специфики работы организаций организационно-технические мероприятия должны включать следующие вопросы:

- промывка систем теплопотребления с составлением соответствующих актов;

- гидравлические испытания систем теплопотребления и наружных тепловых сетей с составлением соответствующих актов;

- наличие и при необходимости ремонт тепловой изоляции;

- укомплектованность тепловых пунктов и узлов учета прошедшими поверку контрольно-измерительными приборами и приборами учета тепловой энергии;

- нахождение в исправном состоянии средств автоматического регулирования;

- ревизия запорной арматуры;

- утепление оконных и дверных проемов;

- настройка предохранительных клапанов с оформлением соответствующих актов;

- создание необходимого запаса материалов и оборудования для устранения возможных аварийных ситуаций;

- приведение в порядок помещений и строительных конструкций  ЦТП, ИТП, зданий и сооружений, обеспечение их надежными запорными устройствами;

- обеспечить соответствие схем электроснабжения объектов требуемой категории надежности электроснабжения;

- провести электрофизические измерения электроустановок в объеме оговоренном приложением «Б» ТКП 181-2009 (02230) «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и в соответствии с установленной ТКП 181-2009 периодичностью;

- провести проверку работоспособности устройств релейной защиты, автоматики (РЗА), в т.ч. устройств автоматического ввода резерва (АВР) объектов;

- по результатам проверки устройств РЗА (в т.ч. АВР) при необходимости обеспечить их ремонт и наладку;

- обеспечить наличие у электротехнического персонала испытанных электрозащитных средств, в соответствии с утвержденными списками.

2. Для обеспечения безопасного функционирования энергоустановок    необходимо назначить ответственных лиц за электро- и теплохозяйство,  а также  укомплектовать энергослужбы квалифицированным   обслуживающим персоналом.

3. Разработанные планы организационно-технических мероприятий по подготовке к предстоящему ОЗП направить для рассмотрения и согласования в Быховскую районную энергоинспекцию.

Государственный инспектор

по энергетическому надзору,

начальник Быховской районной

энергоинспекции  Гернеза Б.А.