ПАМЯТКА

по  порядку  оформления  и  регистрации  паспорта  готовности  потребителя  тепловой  энергии  к работе  в  осенне-зимний  период  организации,  энергоустановки  которой  обслуживаются  Центром  по  обслуживанию  деятельности  бюджетных  организаций.

1. Проверка  выполнения  условий  готовности  бюджетной организации  к  работе  в  осенне-зимний  период

проводится комиссией,  назначенной  распорядительным  документом  бюджетной  организации.

- В  состав  комиссии  в  обязательном  порядке  включаются:

руководитель  бюджетной  организации;

ответственные должностные лица организации и Центра по обслуживанию деятельности бюджетных организаций;

представители  органа  госэнергогазнадзора  по  согласованию;

представитель местного исполнительного органа или  уполномоченной  им организации (при  наличии  в  бюджетной  организации  общежитий  или  жилых домов).

3. Для  подтверждения  готовности  бюджетной организацией  представляется  следующая  документация:

приказ  о создании  комиссии  по  проверке  готовности  к работе  в  осенне-зимний  период;

план  организационно-технических  мероприятий по  подготовке к отопительному сезону;

перечень  объектов   бюджетной  организации, подписанный  руководителем;

документы,  подтверждающие  наличие  персонала,  эксплуатирующего  теплоиспользующие  установки  и

тепловые  сети,  приказ  о  назначении  лица, ответственного  за  тепловое  хозяйство, протокол  проверки  знаний

(обязательно  наличие  услуги  «обслуживание электро-  и  теплоустановок» в   перечне  оказываемых  услуг   в  договоре  на  обслуживание  с  Центром  по  обслуживанию  деятельности  бюджетных  организаций);

свидетельства  о поверке  приборов  учета  тепловой  энергии;

акты  гидравлических испытаний  наружных  тепловых  сетей,  промывки  и  испытаний  водоподогревателей, тепловых  пунктов, систем  отопления, вентиляции, содержащие сведения о параметрах испытаний и максимальном  рабочем  давлении  системы,  с участием представителей энергоснабжающей организации;

принципиальная  схема  трубопроводов  индивидуального  теплового  пункта;

акт разграничения  балансовой принадлежности тепловых  сетей  и эксплуатационной  ответственности  сторон;

документы,  подтверждающие  наличие  электротехнического  персонала,  приказ  о  назначении  лица,

ответственного за электрохозяйство, выписка из журнала подтверждения (присвоения) группы по электробезопасности;

документы о наличии  испытанных  средств защиты,  используемых  в  электроустановках;

протоколы  электрофизических  испытаний  и  измерений;

утвержденная  однолинейная  схема  электроснабжения;

акт  разграничения  балансовой  принадлежности  электрических  сетей (электроустановок) и  эксплуатационной  ответственности  сторон.

4.  По  результатам  работы  комиссии  в двух   экземплярах  оформляется  акт  проверки готовности  потребителя тепловой энергии к работе в осенне-зимний  период (приложение  4  к  Правилам подготовки организаций к отопительному сезону, его проведения  и   завершения).

5. При  наличии  у  комиссии  замечаний  к  акту проверки  прилагается перечень замечаний. В случае устранения  замечаний  комиссией  проводится  повторная  проверка и составляется новый акт проверки  готовности.

6.  На  основании   акта   проверки  готовности  потребителя,  подписанного   всеми   членами   комиссии,

оформляется  в двух  экземплярах паспорт готовности  потребителя тепловой энергии к работе в осенне-зимний  период  (приложение  5  к  Правилам подготовки организаций к отопительному сезону, его проведения  и   завершения).  Паспорт  готовности  потребителя  подписывается  руководителем бюджетной  организации. Паспорт  регистрируется  в  органе   госэнергогазнадзора  и  действителен  только  при  наличии  акта  проверки  готовности  потребителя.

- Не  допускается  оформление  и  регистрация  паспорта  готовности  потребителя  после  30  сентября

текущего  года. Отсутствие  зарегистрированного  паспорта  готовности  потребителя  тепловой  энергии  к  работе  в  осенне-зимний  период  влечет  наложение  штрафа  до 500  базовых  величин  на  юридическое  лицо  ( статья  21.7  Кодекса  Республики  Беларусь  об  административных  правонарушениях).

Филиал  Госэнергогазнадзора по  Могилевской области

Перечень  документации,

предоставляемой  организациями, имеющими  в собственности  (хозяйственном ведении, оперативном управлении)  теплоисточники, для  подтверждения готовности к работе в осенне-зимний период.

Для подтверждения обеспечения надежности теплоснабжения к работе в осенне-зимний период  организацией  предоставляется  следующая  документация:

- распорядительный документ о создании  комиссии по проверке готовности к работе в предстоящий  осенне-зимний период;

- план организационно-технических мероприятий  по подготовке к работе в предстоящий осенне-зимний период в части подготовки систем теплоснабжения;

- документ о наличии в организации обслуживающего персонала, эксплуатирующего теплоисточник;

- приказ о назначении лица, ответственного за тепловое хозяйство, и документ, подтверждающий прохождение проверки  знаний данного лица;

- положение о взаимоотношениях с потребителями и взаимодействии при аварийных ситуациях  (при отпуске тепловой энергии  сторонним потребителям);

- свидетельство (-а) о поверке прибора (-ов) учёта тепловой энергии;

- акты установленной формы, подтверждающие  выполнение  испытаний  тепловых сетей (гидравлических, на расчетную температуру, на тепловые потери), водоподогревателей, испытаний и промывки оборудования тепловых пунктов, систем теплоснабжения вентиляции, системвентиляцииили договор со специализированной организацией на обслуживание теплоустановок и тепловых сетей (в случае отсутствия обслуживающего персонала в организации);

отопления (при их наличии на теплоисточниках), содержащие сведения о параметрах испытаний, а также о максимальном рабочем давлении;

- заключение о готовности поднадзорной Госпромнадзору котельной   мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в ней котлов;

- утвержденная  принципиальная  тепловая схема  котельной.

Для подтверждения обеспечения надежности электроснабжения к работе в осенне-зимний период предоставляется  следующая  документация:

- план организационно-технических мероприятий  по подготовке к работе в предстоящий осенне-зимний период в части подготовки систем электроснабжения;

- документы, подтверждающие наличие электротехнического персонала или договора со специализированной организацией на эксплуатацию электроустановок;

- распорядительный документ о назначении лица, ответственного за электрохозяйство, и выписка из журнала подтверждения (присвоения) группы по электробезопасности;

- о наличии испытанных средств защиты, используемых в электроустановках;

- протоколы электрофизических испытаний и измерений;

-утвержденная однолинейная схема электроснабжения;

-акты разграничения балансовой принадлежности электрических сетей (электроустановок)  и эксплуатационной ответственности сторон.

Филиал  Госэнергогазнадзора  по  Могилёвской  области

Перечень  документации,

предоставляемой  организациями, имеющими  в собственности  (хозяйственном ведении, оперативном управлении)  тепловые сети и системы теплопотребления, для  подтверждения готовности к работе в осенне-зимний период.

Для подтверждения обеспечения надежности теплопотребления к работе в осенне-зимний период  организацией  предоставляется  следующая  документация:

- распорядительный документ о создании  комиссии по проверке готовности к работе в предстоящий  осенне-зимний период;

- план организационно-технических мероприятий  по подготовке к работе в предстоящий осенне-зимний период в части подготовки систем теплопотребления;

- документы о наличии в организации обслуживающего персонала, эксплуатирующего теплоустановки и тепловые сети, или договор со специализированной организацией на обслуживание теплоустановок и тепловых сетей (в случае отсутствия обслуживающего персонала в организации);

- приказ о назначении лица, ответственного за тепловое хозяйство, и документ, подтверждающий прохождение проверки  знаний;

- перечень всех объектов, принадлежащих данной организации, подписанный руководителем, с указанием адресов объектов;

- свидетельство (-а) о поверке прибора (-ов) учёта тепловой энергии ;

- акт установленной формы, подтверждающий  выполнение гидравлических испытаний  тепловых сетей (при их  наличии) с указанием максимального рабочего давления;

- акты, подтверждающие выполнение гидравлических испытаний оборудования теплового пункта каждого объекта  с указанием максимального рабочего давления;

-акты, подтверждающие выполнение гидравлических испытаний  системы отопления  каждого объекта с указанием максимального рабочего давления;

-акты, подтверждающие выполнение гидравлических испытаний  водоподогревателей с указанием максимального рабочего давления;

-акты, подтверждающие  выполнение  испытаний  систем теплоснабжения вентиляции (при наличии) с указанием максимального рабочего давления;

-акты, подтверждающие выполнение промывки или гидропневматической промывки системы отопления каждого объекта;

-акты, подтверждающие выполнение промывки  теплового пункта каждого объекта;

-акты, подтверждающие выполнение промывки  систем теплоснабжения вентиляции каждого объекта;

- акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон;

- утвержденная  принципиальная схема  теплового пункта каждого объекта.

Для подтверждения обеспечения надежности электроснабжения к работе в осенне-зимний период предоставляется  следующая  документация:

- план организационно-технических мероприятий  по подготовке к работе в предстоящий осенне-зимний период в части подготовки систем электроснабжения;

- документы, подтверждающие наличие электротехнического персонала или договора со специализированной организацией на эксплуатацию электроустановок;

- распорядительный документ о назначении лица, ответственного за электрохозяйство, и выписка из журнала подтверждения (присвоения) группы по электробезопасности;

- о наличии испытанных средств защиты, используемых в электроустановках;

- положение о взаимоотношениях по единому оперативно-диспетчерскому управлению с  энергоснабжающей организацией при наличии у потребителя на балансе транзитных электрических сетей и (или) собственных электростанций или автономных источников электроэнергии, от которых может быть подано напряжение в сеть;

- протоколы электрофизических испытаний и измерений;

-акты проверки работоспособности АВР, АИЭ (для электроприемников I категории, в том числе особой группы);

-утвержденная однолинейная схема электроснабжения;

-  акты разграничения балансовой принадлежности электрических сетей (электроустановок)  и эксплуатационной ответственности сторон.

Филиал  Госэнергогазнадзора  по  Могилёвской  области

Перечень  документации,

предоставляемой  организациями, осуществляющими эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющими жилищно-коммунальные услуги,  для  подтверждения  готовности к работе в осенне-зимний период.

Для  подтверждения обеспечения надежности теплоснабжения и электроснабжения    к  работе  в  осенне-зимний  период,  исправного технического состояния вводных и внутренних газопроводов, дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных жилых домах, использующих газовое оборудование, организацией  предоставляется  следующая  документация:

- приказ  о создании  комиссии  по  проверке  готовности  к работе  в предстоящий  осенне-зимний  период;

- план  организационно-технических мероприятий по подготовке к предстоящему отопительному сезону систем теплопотребления, электроснабжения с учётом требований законодательства, предписаний и рекомендаций органа  госэнергогазнадзора, органов государственного надзора за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов;

- перечень всех объектов ( в том числе жилых домов, общежитий), принадлежащих данной организации, подписанный руководителем организации;

- документы,  подтверждающие  наличие  персонала,  эксплуатирующего теплоустановки и тепловые  сети  (при их наличии у потребителя) или договора со специализированной организацией на обслуживание теплоустановок и тепловых сетей (в случае отсутствия  обслуживающего персонала в организации);

-  приказ  о  назначении  лица, ответственного  за  тепловое  хозяйство, протокол  проверки  знаний  лица, ответственного  за  тепловое  хозяйство;

- свидетельства  о поверке  приборов  учета  тепловой  энергии;

- акты проведения гидравлических испытаний тепловых сетей (при их наличии)  для выявления дефектов после окончания отопительного сезона и после проведения ремонтных работ, содержащие сведения о параметрах испытаний и максимальном  рабочем  давлении;

- акты по   испытаниям  водоподогревателей, промывкам и испытаниям оборудования тепловых  пунктов, систем  отопления, теплоснабжения вентиляции, содержащие сведения о параметрах испытаний и максимальном  рабочем  давлении  системы;

- принципиальные  схемы    тепловых  пунктов;

- акты разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон;

- документы, подтверждающие  выполнение  технического  обслуживания (ПТО-1, ПТО-2, ГТО) вводных,  внутренних газопроводов многоквартирных жилых домов (при их наличии), проходящих по местам общего пользования (коридоры, лестницы и т.д.), внутриквартирных газопроводов до кранов на отпусках к газоиспользующему оборудованию в многоквартирном жилищном фонде (документом, подтверждающим выполнение технического обслуживания,  так же может быть письмо от эксплуатирующей и (или) газоснабжающей организации, официально подтверждающее выполнение технического обслуживания, оформленное на фирменном бланке, подписанное должностным лицом и заверенное печатью организации);

- копии действующих актов периодической проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов для газифицированных жилых домов, где установлено газоиспользующее оборудование (для отопления и (или) горячего водоснабжения) с организованным отводом продуктов сгорания через дымоход. Копии актов должны быть заверены подписью и печатью должностного лица организации, предоставляющей акты;

- документы,  подтверждающие  наличие  электротехнического  персонала,  приказ  о  назначении  лица, ответственного за электрохозяйство, выписка из журнала подтверждения (присвоения) группы по электробезопасности;

- документы о наличии  испытанных  средств защиты,  используемых  в  электроустановках;

- протоколы  электрофизических  испытаний  и  измерений;

- утвержденные  однолинейные  схемы  электроснабжения;

- акт  разграничения  балансовой  принадлежности  электрических  сетей (электроустановок) и  эксплуатационной  ответственности  сторон.

Филиал Госэнергогазнадзора   по  Могилевской области