**МЕРОПРИЯТИЯ**

**по замене сетей водоснабжения и водоотведения на 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Количество | Срок исполнения |
| **Сети водоснабжения** |
| 1 | перекладка водопроводной сети в д. Липовка Ду63,32 | км | 0,72 | 2 кв. |
| 2 | перекладка водопроводной сети в аг. Обидовичи Ду63 | км | 0,95 | 3 кв. |
| 3 | перекладка водопроводной сети в д. Никоновичи Ду63 | км | 0,9 | 3 кв. |
| 4 | перекладка водопроводной сети в д. Дунаек Ду63 | км | 0,6 | 2 кв. |
| 5 | перекладка водопроводной сети в аг. Мокрое Ду63 | км | 0,5 | 4 кв. |
| 6 | перекладка водопроводной сети в г. Быхов Ду63 | км | 0,15 | 3 кв. |
| **Итого по Быховскому району** | **км** | **3,82** |  |
| **Сети водоотведения** |
| 7 | Перекладка канализационной сети в д. Следюки Ду 110 | км | 0,55 | 2 кв. |
| **Итого по Быховскому району** | **км** | **0,55** |  |